契約變更申請書（第一次變更）

採購案名：

採購案號：

得標廠商中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司（以下簡稱廠商）申請第一次契約變更內容，其變更內容如下：

| 原契約內容 | 變更後契約內容 |
| --- | --- |
| 一、契約規格明細表第貳條第(六)項第2款佈線之線材：Cat.6 4pairs SFTP Cable | 機關認為該線材僅作為學生宿舍及會館一般網路使用，其使用線材等級只要使用Cat6 UPT等級即可，決議更改佈線之線材：Cat.6 4pairs UTP |
|  | 二、新增施工項目： (一)「宿舍車道間」電信管線工程：新建預鑄手孔2只、埋設PVC3吋3管90 公尺、會館至各宿舍間100P屋內電纜416公尺、複合端子20只。 (二)電線線路配線工程(含申請及取得NCC審驗通過合格書)。 |
| 三、履約期限： 決標次日起60個日曆天內(106年9月10日前)完成宿舍網路設備建置，並通過電路品質測試。 | 三、履約期限： 新增施工項目需工時10日（日曆天），申請展延。 |

本契約除以上變更事項外，其餘同原契約條款。

廠商：中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司

負責人：

中華民國   年     月     日